## 清-表3 单位工程招标控制价汇总表
（清-表3）
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 综合楼地埋消防管道改造
1.2 | 10栋学生宿舍楼更换消防立管
1.3 | 校园各楼顶稳压水泵控制箱
二 | 措施项目费
1 | 施工单价措施项目费
2 | 施工总价措施项目费
2.1 | 其中：安全防护、文明施工费
2.2 | 其中：临时设施费
2.3 | 其中：雨季施工增加费
2.4 | 其中：夜间施工增加费
2.5 | 其中：视频监控费
三 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
四 | 规费
4 | 其中：垃圾处置费
5 | 其中：社保费
五 | 税金
招标控制价合计=一+二+三+四+五
注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 清-表4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
整个项目
综合楼地埋消防管道改造
1 | 030901001001 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：ＤＮ165国标 |  | m | 320
2 | 030901001002 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：ＤＮ114国标 |  | m | 230
3 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、名称:穿墙钻孔 2、规格型号：200 |  | 个 | 5
4 | 040502005001 | 明杆闸阀 | 1、名称:明杆闸阀 2、规格型号：DN65 |  | 个 | 2
5 | 040502005002 | 明杆闸阀 | 1、名称:明杆闸阀 2、规格型号：DN165 |  | 个 | 1
6 | 040502005003 | 明杆闸阀 | 1、名称:明杆闸阀 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 6
7 | 030903004001 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格型号：DN165 |  | 个 | 30
8 | 030903004002 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 30
9 | 030903004003 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格型号：DN165 |  | 个 | 15
10 | 030903004004 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 15
11 | 030903004005 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格型号：DN165 |  | 个 | 10
12 | 030903004006 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 10
13 | 030903004007 | Ｕ型码 | 1、名称：Ｕ型码 2、规格型号：DN165 |  | 个 | 100
14 | 030903004008 | Ｕ型码 | 1、名称：Ｕ型码 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 150
15 | 030903004009 | 卡箍 | 1、名称：卡箍 2、规格型号：DN165 |  | 个 | 200
16 | 030903004010 | 卡箍 | 1、名称：卡箍 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 130
17 | 030903002001 | 镀锌角铁 | 1、名称：镀锌角铁 2、规格型号：5*5 |  | m | 210
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
（清-表4）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中：暂估价
18 | 030903004011 | 转换法兰盘 |  |  | 个 | 8
19 | 030903004014 | 锣杆 | 1、锣杆 12*10 |  | 个 | 64
20 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、名称：水泵接合器 2、规格型号：DN165 |  | 套 | 4
21 | 041001001001 | 拆除与恢复路面 | 1、24米（长）*1米（宽）*0.8米（深） |  | m2 | 24
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、拆除大堂吊顶 2、重装二级10厘夹板+5厘水泥板吊顶 3、涂刷涂料 4、灯带安装 |  | m2 | 75
10栋学生宿舍楼更换消防立管
23 | 031002003001 | 套管 | 1、穿墙套管 ＤＮ165国标 |  | 个 | 7
24 | 030901002001 | 拆除消火栓钢管 | 1、旧管道拆除 |  | m | 24
25 | 030901001003 | 镀锌钢管 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格型号：ＤＮ114国标 DN114*5.0 3、管道刷油漆 |  | m | 24
26 | 030903004012 | 三通 | 1、名称：三通 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 7
27 | 030903004013 | 卡箍 | 1、名称：卡箍 2、规格型号：DN114 |  | 个 | 50
28 | 011615001002 | 开孔（打洞） | 1、名称:穿墙钻孔 2、规格型号：200 3、防水堵洞 |  | 个 | 7
校园各楼顶稳压水泵控制箱
29 | 030904010001 | 屋面消防稳压水泵控制箱 | 1、不锈钢室外箱400mm*500mm*200mm 2、控制箱调试 |  | 台 | 17
30 | 030411004001 | 配线 | 1、3*2.5铜芯 |  | m | 100
31 | 030411004002 | 配线 | 1、2*1.5铜芯 |  | m | 100
32 | 030601002001 | 电接压力表 | 1、电接压力表1.6MPa |  | 台 | 16
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 清-表5 总价措施项目清单与计价表
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85
2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) |  | 安全防护、文明施工基本费 | 30
3 | 1.3 | 建施安责险 |  | 不含建施安责险费*0.001 | 68 | [5 empty] | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4 | 1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75
5 | 1.5 | 夜间施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76
6 | 1.6 | 雨季施工增加费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
（清-表5）
总价措施项目清单与计价表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  |  | 标段： |  |  |  | 单位：元 |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 |  | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 | 备注
7 | 1.7 | 视频监控费 | [8 empty] | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）： 注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填 “金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 清-表6 其他项目清单与计价汇总表
（清-表6）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 | [5 empty] | —

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 项目场地清洁 | 工日 | 3
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
| 项目垃圾校外清弃运 | 车 | 3
机械小计
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 清-表7 规费、税金项目计价表
（清-表7）
规费、税金项目计价表
工程名称：综合楼、10栋学生宿舍楼等消防设施整改项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 |  | D1 + D2
1.1 | 其中：垃圾处置费
1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 |  | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 |  | 23.5
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  | A+B+C+D |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。