## 单位工程费汇总表(竖表)
单位工程费汇总表
工程名称：应急处理学院电力线路隐患项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
行号 | 序号 | 项目名称 | 取费说明 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 一 | 分部分项工程费 | 分部分项合计
2 | 1.1 | 安装部分
3 | 1.2 | 拆除部分
4 | 二 | 措施项目费 | 措施项目合计
5 | 1 | 施工单价措施项目费 | 单价措施项目合计
6 | 2 | 施工总价措施项目费 | 总价措施项目合计
7 | 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 | 安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费
8 | 2.2 | 其中：临时设施费 | 临时设施费
9 | 2.3 | 其中：雨季施工增加费 | 雨季施工费
10 | 2.4 | 其中：夜间施工增加费 | 夜间施工费
11 | 2.5 | 其中：视频监控费 | 视频监控费
12 | 三 | 其他项目费 | 其他项目合计
13 | 3 | 其中：暂列金额 | 暂列金额
14 | 4 | 其中：暂估价 | 专业工程暂估价
15 | 5 | 其中：计日工 | 计日工
16 | 6 | 其中：总承包服务费 | 总承包服务费
17 | 四 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费
18 | 8 | 其中：垃圾处置费
19 | 9 | 其中：社保费 | (分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7 |  | 23.5
20 | 五 | 价差 | 人工价差+材料价差+机械价差
21 | 10 | 人工价差 | 人工价差
22 | 11 | 材料价差 | 材料价差
23 | 12 | 机械价差 | 机械价差
24 | 六 | 不含税工程造价 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差
25 | 七 | 税金 | 不含税工程造价 |  | 9
26 | 八 | 含税工程造价 | 不含税工程造价+税金

## 单位工程预(结)算表(竖表)
单位工程预(结)算表 清单表
工程名称：应急处理学院电力线路隐患项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编号 | 名称 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
|  |  | 单位 | 数量 |  |  |  | 人工费 | 材料费
安装部分
1 | 4-2-77 | 安装配电箱 规格50*60 | 台 | 38
2 | 4-2-77 | 安装配电箱 规格60*80 | 台 | 4
3 | 4-15-18 | 宿舍开关：1P10A | 个 | 44
4 | 4-15-19 | 总开关：2P63A | 个 | 27
5 | 4-15-20 | 总开关：3P250A | 个 | 12
6 | 4-15-20 | 总开关：3P125A | 个 | 5
7 | 4-15-18 | 宿舍开关：1P40A | 个 | 8
8 | 4-9-164 | 4×25平方电缆（铜芯） | 100m | 1.4
9 | 4-9-165 | 4×35平方电缆（铜芯） | 100m | 2.4
10 | 4-4-29 | 接线鼻子 | 10个 | 0.8
11 | 4-12-190 | 50电管 | 100m | 1.2
12 | 4-12-198 | 塑料线槽敷设 8分线槽 | 100m | 3.2
13 | 4-12-199 | 塑料线槽敷设 10分线槽 | 100m | 3.4
14 | 4-13-6 | 穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内 | 100m单线 | 64
15 | 4-13-7 | 穿照明线 铜芯 导线截面 6mm2以内 | 100m单线 | 1.2
分部小计
拆除部分
16 | 借1-1-40 | 拆除旧总配电箱 | 台 | 29
17 | 借1-1-31 | 电线拆除(铜芯) 截面积4mm2以内 | 100m | 64
18 | 借1-1-32 | 电线拆除(铜芯) 截面积6mm2以内 | 100m | 1.2
19 | 借1-1-6 | 拆除 50电管 | 100m | 1.2
20 | 借1-1-36 | 拆除 4*25平方电缆 | 100m | 1.4
21 | 借1-1-37 | 拆除 4*35平方电缆 | 100m | 2.4
22 | 4-12-197 换 | 拆除线槽 | 100m | 6.6
23 | 补子目1 | 垃圾清理及外运 人工装车 | 车 | 5
分部小计
合计

## 措施项目表(竖表)
措施项目表
工程名称：应急处理学院电力线路隐患项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
行号 | 序号 | 名称 | 单位 | 计算基数 |  | 费率 | 合价
1 | 1 | 总价措施项目
2 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 5.85
3 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 项 | AQWMJBF |  | 50
4 | 1.3 | 建施安责险 | 项 | BHJSAZXF *0.001 |  | 68
5 | 1.4 | 临时设施费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 17.75
6 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 0.76
7 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 项 | RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF |  | 3.06
8 | 1.7 | 视频监控费 | 项
9 | 2 | 单价措施项目
合计

## 其他项目计价汇总表
其他项目计价汇总表
工程名称：应急处理学院电力线路隐患项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | —

## 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：应急处理学院电力线路隐患项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计

## 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：应急处理学院电力线路隐患项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 | [6 empty] | —

## 计日工表
计 日 工 表
工程名称：应急处理学院电力线路隐患项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 (元) | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 建筑材料垂直运输费用 | 项 | 1
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
总 计