## Sheet1
外专楼生活设备设施采购项目物品清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 备注
1 | 空调机 | 格力 | 分体挂壁机 KFR-26GW/(26594)Aa-2 | ①节能、环境标准认证情况:编码CQC14701110825；②匹数:大1P；③能效:国家新2级节能；④冷暖型或单冷型:冷暖型；⑤定频或变频:定频；⑥功率:制冷760W，制热810W；⑦详细配置（含原配铜管长度）:原厂配3米铜管，内机，主机，配遥控器；⑧其它:无；⑨保修情况:整机包修6年 | 套 | 10 | 请于报价时同时注明，如需加管或添加其他配件的收费标准
2 | 空调机 | 格力 | 分体挂壁机 KFR-35GW/(35583)FNAa-A2 | ①节能、环境标准认证情况:编码CQC14701111464；②匹数:1.5P；③能效:国家新2级节能,R410a环保冷媒；④冷暖型或单冷型:冷暖型；⑤定频或变频:变频；⑥功率:制冷975W，制热1400W；⑦详细配置（含原配铜管长度）:原厂配3米铜管，内机，主机，配遥控器；⑧其它:1赫兹技术，四种睡眠模式，19分贝双静音；⑨保修情况:整机包修6年 | 套 | 40 | 请于报价时同时注明，如需加管或添加其他配件的收费标准
3 | 电子计算机（台式） | 联想 | 启天M4600-N020(配置31） | ①节能、环境标准认证情况:有；②CPU及主板规格:G4400(Pentium 3.3G 3M缓存)，H110主板；③操作系统：Win7 Home Basic；④内存:4G；⑤硬盘规格:500G SATA3 7200RPM；⑥显示器及分辨率:19.5寸宽LED显示器；⑦详细配置:集成千兆网卡/集成显卡/防水键盘/光电鼠标/DVD光驱/机箱体积20升⑧其他：教育应用（网络同传，硬盘保护）后IO盖板，报警开关⑨保修情况：三年保7*24,三年硬盘不回收、2小时响应、第二自然日上门维修，厂家服务热线4008106666和8008108888 | 台 | 30
4 | 电视机 | 海信 | LED43K1800 | 窄边LED①节能、环境标准认证情况：3E节能技术，一级能效，3C认证；②分辨率：1920*1080；③屏幕尺寸:43英寸；④屏幕比例：16:9；⑤机身尺寸：969×563×87mm；⑥机身重量:10kg；⑦音频、扬声器性能:SRS音效处理，立体声；⑧视频性能、显示器类型：新一代LED背光，双核处理器，LED晶彩引擎，图像自动分析系统，LED节能屏幕；⑨详细配置：蓝光USB；⑩其它：视频/分量输入，视频输出，HDMI接口，VGA接口，USB接口；⑪保修情况：整机一年，主要部件三年； | 台 | 30
5 | 电冰箱 | 海尔 | BCD-185TMPQ | ①节能、环境标准认证情况：ISO9001、ISO14001、ISO280001、中国节能产品认证（CQC）；②能效比：1级能效；③容积：185L；④变频/定频：定频；⑤机身尺寸：572*495*1543；⑥制冷能力：冷冻能力2.5kg；⑦耗电量：0.46度/天；⑧单/几门冰箱：二门；⑨标准配置：随机；⑩其它：直冷；⑪保修情况：整机1年 | 台 | 50