## Sheet1
空调外机支架需求明细参考配置
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 材 质 | 厚 度 | 净 重 | 备 注
1 | 1.5P空调外机支架 | 687 | 套 | 国标不锈钢 | 不低于1.3㎜ | 不低于1.3（KG） | 1、支架材质：必须提供厂家检测报告或合格证明；2、螺丝：国标不锈钢（安装时螺丝不少于8枚）；3、施工过程：高空施工人员必须持有高处安装、维护、拆除作业证；、须佩戴安全带施工；须按照原机位置允许偏差2公分装回；4、施工完毕后：检测所有已换支架空调的正常运行情况（包含雪种缺补及排水疏通），保修三个月（不包含空调质量问题）；5、工期：30天；
2 | 报单价 | （元） |  |  |  |  | 报价：报总价不能高于初步预算价，高出初步预算价视为无效。（报价含税金、高空作业及其他一切费用）。
3 | 报总价 | （元）